彩钢房采购清单

规格参数：

1. 彩钢房尺寸为长4米、宽2.8米、高3.2米，三面设窗，配置一扇门，屋内铺地板，确保室内采光与通行便利。

2. 材质要求：采用15厘米厚彩钢板，具备良好保温性能，保障室内温度稳定，满足冬季住人条件。

- 3.配套设施：配备220V电路系统，满足日常照明、取暖及小型设备用电需求，提升使用安全性与便利性。

- 4.房屋外观颜色中标后再定。

参考图：